宝山区教育系统2020年冬春消防隐患排查检查表

单位名称：

	项目
	检查要点
	实际情况
	备注

	
	
	是√
	否√
	

	易燃可燃材料装修装饰管理
	采用易燃可燃材料为芯的彩钢板搭建功能用房。
	
	
	

	防火分隔管理
	防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗设施损坏。
	
	
	

	疏散通道管理
	疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用。
	
	
	

	易燃易爆危险品管理
	违规使用、储藏易燃易爆危险品。
	
	
	

	消防设施管理
	自动火灾报警系统、消防水泵控制柜、自动喷水灭火系统、消火栓损坏。
	
	
	

	电动自行车管理
	停放在非规定区域、私自拉线充电、停放区域无消防设施。
	
	
	

	人员责任落实
	未明确消防安全责任人和管理人、值班人员不会操作消防设施设备。
	
	
	

	管理机制健全
	定期开展消防设施检测维护和保养、定期开展消防设施检查巡查、寄宿制学校和幼儿园夜间消防巡查。
	
	
	

	 宣传教育培训落实
	一般学生儿童了解火灾的危险性、教师员工会报警灭火逃生、落实预案演练。
	
	
	


被检查单位签名：                     检查人签名：                  年    月    日
