## Sheet1
附件1：
宝山区教育系统2021年冬春季消防隐患排查自查表
序号 | 项目 | 检查要点 | 实际情况 |  | 备注 （如存在隐患，在备注中说明）
|  |  | 是√ | 否√
1 | 易燃可燃材料装修装饰管理 | 是否存在采用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料为芯的彩钢板违规搭建现象
2 | 防火分隔管理 | 防火隔墙（有/无）、防火卷帘（有/无）、防火门（有/无）、防火窗（有/无）设施完好
3 | 疏散通道管理 | 疏散通道、安全出口畅通，未被封闭、堵塞、占用
4 | 易燃易爆危险品管理 | 是否存在违规使用、储藏易燃易爆危险品现象
5 | 液化气瓶 | 液化气瓶（有/无），并符合要求
6 | 燃气安全 | 食堂是否配备灭火器、灭火毯；燃气泄漏报警（有/无）、灶台灭火装置（有/无）完好；是否安排专人负责燃气使用并熟悉燃气管道走向及开关位置；是否经常检查燃气设施设备并及时维修
7 | 消防设施管理 | 自动火灾报警系统（有/无）、消防水泵控制柜（有/无）、自动喷水灭火系统（有/无）、消火栓（有/无）完好
8 | 用电安全 | 是否存在：乱拉乱接电线；电器或线路超负荷工作、破损老化；使用热得快、电炉子等违规电器；宿舍楼使用电吹风、电热毯、电水壶、取暖器等现象；延长线插座不符合要求情况
9 | 电动自行车管理 | 是否存在电动自行车停放在非规定区域、电动自行车的电池、充电器老化破损、私自拉线充电、停放区域无消防设施或器材数量不足情况
10 | 人员责任落实 | 明确消防安全责任人和管理人；值班人员会操作消防设施设备；落实每日防火巡查、每月防火检查
11 | 管理机制健全 | 定期开展消防设施检测维护和保养；定期开展消防设施检查巡查；开展夜间消防巡查（寄宿制学校加强夜间巡查）
12 | 宣传教育培训落实 | 学生了解火灾的危险性；教职工会报警灭火逃生；落实预案演练；落实消防责任人、管理人员、操作员培训
注：各学校，此表于2021年12月24日前校园安全平台上上报即可。