## 2022年宝山区暑期校园安全自查表
2022年宝山区教育系统暑期校园安全自查表
单位： 地址：
检查人：
序号 | 分类 | 风险因子 | 选项 | 评分标准描述 | 备注
1 | 安全管理 | 校园安全责任制的落实情况 |  | 签署责任书，严格执行
责任书签署严重缺陷或执行较差
2 |  | 消防安全管理人员任命书（消防安全责任人、管理人证书） |  | 有
无
3 |  | 校园巡视制度（对学校重点部位及周边巡查每日不少于5次） |  | 有巡视制度并落实
有巡视制度但并未执行
无巡视制度及巡视老师
4 |  | 每日防火巡查、每月防火检查及台账记录 |  | 有
无
5 |  | 暑期学生居家身心健康、防溺水、防火灾以及生命安全等方面的安全宣教记录 |  | 有
无
6 |  | 学校是否封闭管理，非上下学时段保持大门紧闭 |  | 是
否
7 | 三防建设 | 门卫室、校（园）长室安装紧急报警按钮，且与公安110接处警中心联网 |  | 定期检查且配备复位钥匙
复位钥匙丢失
无紧急报警设施
8 |  | 保安员钢叉、短棍、长棍、盾牌配备情况 |  | 数量充足且装备完好
有缺损
9 |  | 保安配备情况 |  | 持证上岗、配备数量、年龄符合要求
未持证上岗
配备数量不符合要求
年龄不符合要求
10 |  | 视频监控（校门、操场、食堂、宿舍楼门、危险化学品储存室等部位）24小时有效运转 |  | 图像与实际点位对应且与北京时间误差不超过30秒
图像与实际点位对应，时间误差较大
图像与实际点位不匹配，时间误差较大
11 |  | 学校视频监控与校安中心平台对接，且储存时间大于30天 |  | 符合规范
不符合规范
12 | 消防管理 | 消防车道、消防登高场地应保持畅通，不得设置妨碍消防车通行、停靠的停车泊位、路桩、地锁等障碍物，并设有“严禁占用”等标识 |  | 无障碍，畅通
车道堵塞
13 |  | 校舍、宿舍等建筑物周围是否有违法乱搭建的情况影响人员逃生和灭火救援 |  | 否
是
14 |  | 校园内消防通道是否通畅 |  | 通畅
不通畅，有停车等阻挡物
15 |  | 重点部位（如配电间、泵房、消防控制室）张贴醒目的门牌标识或警示标志 |  | 是
否
16 |  | 安全出口指示灯悬挂 |  | 无损坏、转角及出口处规范悬挂且运行正常
转角及出口处未规范悬挂
无指示灯
17 |  | 消防安全疏散指示图 |  | 各楼层及教室有注明消防通道，疏散路线
仅楼层有注明消防通道，疏散路线
指示图缺失，绘制不准确
18 |  | 消防应急照明灯 |  | 无损坏且运行正常
部分损坏
无应急照明灯
19 |  | 手提式灭火器配置 |  | 数量、类型、位置、压力均符合要求
1-2项不符合要求
2项以上不符合要求
20 |  | 灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象 |  | 无
有
21 |  | 灭火器、消防栓处张贴使用说明 |  | 是
否
22 |  | 灭火器是否在有效期内 |  | 是
否
23 |  | 消火栓能否正常使用 |  | 是
否
24 |  | 消控室（柜）状况（实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书） |  | 配备专职值班人员持证上岗
配置不足
无人或无证在岗
25 |  | 有无消防器材检查制度 |  | 有检查、记录完整
有检查、记录不完整
无检查、无记录
26 |  | 电工、电焊等特殊工种应持证上岗，学校留底备查 |  | 是
否
27 | 泵房管理 | 消防水泵房制度上墙、无杂物堆放 |  | 规范
不规范
28 |  | 消防水泵房维修保养记录 |  | 有
无
29 | 食堂管理 | 灶台自动灭火装置是否安装、是否正常运行 |  | 已安装，且运行正常
已安装，但有损坏
未安装
30 |  | 燃气报警装置是否安装、是否正常运行 |  | 已安装，且运行正常
已安装，但有损坏
未安装
31 |  | 厨房间、就餐、食品仓库等区域应相应配备灭火器、消火栓灭火毯等设施设备 |  | 有
部分缺失
无
32 | 校舍建筑 | 体育场（馆）有否消防设施、逃生通道 |  | 有
无
33 |  | 防火门 |  | 材质及开启方向均符合要求
材质或开启方向部分有缺陷
材质及开启方向均不符合要求
34 |  | 电线敷设 |  | 线路暗埋
线路穿管或按规定敷设
线路裸敷或不按规定敷设
35 |  | 开关插座 |  | 安全型、完好
非安全型、完好
破损
36 |  | 私自拖拉电线 |  | 无
有
37 |  | 违规使用电器设备 |  | 无
有
38 | 宿舍管理 | 是否配备专门人员负责管理学生宿舍 |  | 是
否
39 |  | 宿舍值班室有无紧急报警设施 |  | 有
无
40 |  | 是否落实夜间值班、巡查制度 |  | 是
否
41 |  | 宿舍楼是否有两个以上的出口 |  | 两个出口，且通道畅通
两个出口，但通道有障碍物、门槛
1个出口或两个出口但上锁、阻碍严重
42 |  | 宿舍楼安全疏散门开启方向 |  | 向外开启
向内开启
43 |  | 宿舍出入口是否有监控 |  | 是
否
44 |  | 逃生通道是否上锁 |  | 否
是
45 |  | 疏散通道是否有明确的疏散指示和应急照明灯 |  | 均有，且有效
均有，个别无效
仅有一个
均无
46 |  | 宿舍有无全封闭式防盗窗 |  | 无
有
47 |  | 寝室有无火灾报警设施 |  | 有
无
48 |  | 宿舍内有无使用大功率电器的情况 |  | 无
有
49 | 车辆管理 | 学校是否有教工机动车、非机动车管理办法和责任签约 |  | 是
否
50 |  | 学校是否有教工机动车、非机动车专用停车处 |  | 有教工机动车、非机动车专用停车处
仅有教工机动车专用停车处或非机动车专用停车处
无
51 |  | 机动车、非机动车是否按规定停放 |  | 是
否
52 |  | 校内是否有电瓶车集中充电区域 |  | 有且规范或严禁校内充电
有但充电不规范，存在隐患
无，充电不规范
53 |  | 电动自行车设置集中充电停放区域，安装电气过负载保护装置 |  | 是
否
54 | 危化品安全 | 危化品储存场所达标（储存室出入口组合认证出入口控制装置、二把机械锁防盗安全门、视频监控系统、入侵报警装置、防盗保险柜） |  | 规范
不规范
55 |  | 实验员安全培训持证情况 |  | 有
无
56 |  | 危化品储存场所排风设施 |  | 完好
缺失或故障
57 |  | 实验室安装机械排风设备且运转正常 |  | 正常
缺失或故障
58 |  | 落实实验室安全管理制度，安全制度上墙 |  | 是
否
59 |  | 化学品购买、保管、使用、登记、废液处置等制度落实情况 |  | 有记录
无记录
60 | 校车管理 | 校车运营单位是否有资质（道路旅客运输运营许可证） |  | 是
否
61 |  | 车辆是否经过年检 |  | 是
否
62 |  | 学校和校车服务提供单位，是否建立校车安全管理制度 |  | 是
否
63 |  | 是否配备校车安全管理人员（护送老师） |  | 是
否
64 |  | 护送老师有否每月出车情况记录 |  | 是
否
65 |  | 学校是否与校车服务提供者签订校车安全管理责任书 |  | 是
否
66 |  | 校车标牌，并在机动车行驶证上签注校车类型和核载人数 |  | 是
否
67 |  | 校车标牌应当载明本车的号牌号码、车辆的所有人、驾驶人、行驶线路、开行时间、停靠站点以及校车标牌发牌单位、有效期等事项 |  | 是
否
68 |  | 应当配对统一的校车标志灯和停车指示标志 |  | 是
否
69 |  | 校车应当配对逃生锤、干粉灭火器、急救箱等安全设备 |  | 是
否
70 |  | 保险带是否完好有效 |  | 是
否
71 |  | 取得相应准驾车型驾驶证并具有3年以上驾驶经历，年龄在25周岁以上、不超过60周岁 |  | 是
否

## 检查表 (3) (hidden)
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 安全管理 | 《上海市学校安全防范管理手册》制定和执行情况 | 5 | 建立手册，严格执行
|  |  | 1 | 手册建立严重缺陷或执行较差
2 |  | 校园安全责任制的落实情况 | 5 | 签署责任书，严格执行
|  |  | 1 | 责任书签署严重缺陷或执行较差
3 |  | 消防安全管理人员任命书 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
4 |  | 安全防范管理人员名单、岗位分工及通讯方式 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
5 |  | 学校应急队伍组成人员、岗位分工及通讯方式 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
7 |  | 校园巡视制度 | 5 | 有巡视制度并落实
|  |  | 3 | 有巡视制度但并未执行
|  |  | 1 | 无巡视制度及巡视老师
8 |  | 每日防火巡查、每月防火检查 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
9 |  | 校园内技防设施设备使用情况记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
10 |  | 校园内技防设施设备维护保养记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
11 |  | 校园安全隐患自查及整改记录 | 5 | 有自查制度并落实
|  |  | 3 | 有自查制度但并未执行
|  |  | 1 | 无自查制度及自查老师
12 |  | 学校内、外集体活动安全管理 | 5 | 有风险预案、安排专门人员（安全巡查、医护等）、有安全教育（提示）、与有资质旅行社签约、有活动记录
|  |  | 3 | 以上1-2项未落实
|  |  | 1 | 以上3项以未落实
13 |  | 教职员工消防安全培训记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
14 |  | 教职工安全教育培训记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
15 |  | 教职员工车辆安全责任书 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
16 |  | 学校安全演练工作记录表（要求：中小学每月（幼儿园每季度）一次应急疏散演练，记录照片、文字等） | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
17 |  | 卫生保健人员资质 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
18 |  | 饮用水消毒记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
19 |  | 卫生保健室条件 | 5 | 有卫生保健室且专业器材设备（包括外伤处理器材）齐全
|  |  | 3 | 有卫生保健室，但专业器材设备（包括外伤处理器材）不足
|  |  | 1 | 无卫生保健室
20 |  | 特异体质或心理异常学生管理 | 5 | 建立学生体质、心理健康档案，对特异体质或者心理异常学生，应当给予适当关注照顾及相应的处置
|  |  | 1 | 未建立学生健康档案，或对特异体质、心理学生未作相应关注和照顾
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 校园及周边环境 | 校园周边是否有可能坠入校园的构筑物（如广告牌）或居民放置物等 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，不易坠落
|  |  | 1 | 有，可能坠落
2 |  | 学校周边是否有兜售非法出版物的游商和无证照摊点 | 5 | 无
|  |  | 3 | 偶尔有
|  |  | 1 | 经常有
3 |  | 校门口是否有乱停车、乱堆物等现象 | 5 | 无
|  |  | 3 | 偶尔有
|  |  | 1 | 经常有
4 |  | 围墙安全 | 5 | 围墙坚固可靠
|  |  | 3 | 围墙有裂缝，可能造成危险
|  |  | 1 | 围墙裂缝严重或倾斜，有倾倒可能
5 |  | 学校出入口人车分流 | 5 | 有两个出入口，有机动车专用出入口
|  |  | 3 | 有两个出入口，无机动车专用出入口
|  |  | 1 | 仅有一个出入口
6 |  | 上学、放学时段校门口是否有警察、协管员、老师或志愿者维护秩序 | 5 | 有，秩序良好
|  |  | 3 | 有，秩序一般
|  |  | 1 | 秩序混乱
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 校园安保 | 保安配备：校门口24小时有人值守，对学校重点部位及周边巡查每日不少于5次 | 5 | 超规定配备
|  |  | 3 | 按规定配备
|  |  | 1 | 未按规定配备
2 |  | 持证上岗 | 5 | 保安持证上岗
|  |  | 1 | 保安未持证上岗
3 |  | 保安员应着保安员服装、佩带统一标志上岗 | 5 | 规范着装上岗
|  |  | 3 | 未佩带统一标志上岗
|  |  | 1 | 便服值岗
4 |  | 保安器械配备：防刺背心、防割手套、防暴头盔、长棍、短棍、防爆盾牌、钢叉 | 5 | 按规定配备
|  |  | 3 | 有部分缺失
|  |  | 1 | 未按规定配备
5 |  | 安保预案 | 5 | 有预案，有演练，安保人员能熟练处置各类突发事件
|  |  | 3 | 有预案，但演练不够
|  |  | 1 | 无预案，无演练
6 |  | 定期开展岗位教育与考核 | 5 | 有教育考核方案及往期培训记录
|  |  | 3 | 无定期培训
|  |  | 1 | 无培训
7 |  | 紧急报警设施 | 5 | 定期检查且配备复位钥匙
|  |  | 3 | 复位钥匙丢失
|  |  | 1 | 无紧急报警设施
8 |  | 熟悉应急报警装置的使用 | 5 | 流程及系统操作熟练
|  |  | 3 | 操作生疏
|  |  | 1 | 流程模糊，不能操作装置
9 |  | 防入侵设施 | 5 | 设备正常运行且有布防撤防记录
|  |  | 3 | 设备正常运行但无布防撤防记录
|  |  | 1 | 设备故障，且无专人负责
10 |  | 电子围栏 | 5 | 设备正常运行且有维保记录
|  |  | 1 | 设备故障，且无专人负责
11 |  | 视频监控图像 | 5 | 图像与实际点位对应且与北京时间误差不超过30秒
|  |  | 3 | 图像与实际点位对应，时间误差较大
|  |  | 1 | 图像与实际点位不匹配，时间误差较大
12 |  | 视频监控存储 | 5 | 储存时间大于30天
|  |  | 1 | 储存时间不足30天
13 |  | 访客人员出入登记制度 | 5 | 有，均纸质登记或电子登记
|  |  | 3 | 有，但执行不严格
|  |  | 1 | 无
14 |  | 入校测温制度 | 5 | 有，均纸质登记或电子登记
|  |  | 3 | 有，但执行不严格
|  |  | 1 | 无
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 消防安全 | 最近的政府消防队距校园的距离 | 5 | 3km以内
|  |  | 4 | 5km以内
|  |  | 3 | 10km以内
|  |  | 1 | 10km以上
2 |  | 消防车道、消防登高场地应保持畅通，不得设置妨碍消防车通行、停靠的停车泊位、路桩、地锁等障碍物，并设有“严禁占用”等标识 | 5 | 无障碍，畅通
|  |  | 1 | 车道堵塞
3 |  | 校舍、宿舍等建筑物周围是否有违法乱搭建的情况影响人员逃生和灭火救援 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
4 |  | 校园内消防通道是否通畅 | 5 | 通畅
|  |  | 1 | 不通畅，有停车等阻挡物
5 |  | 每个独立的地下空间至少有两个安全出口，且保持畅通 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 重点部位（如配电间、泵房、消防控制室）张贴醒目的门牌标识或警示标志 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
7 |  | 安全出口指示灯悬挂 | 5 | 无损坏、转角及出口处规范悬挂且运行正常
|  |  | 3 | 转角及出口处未规范悬挂
|  |  | 1 | 无指示灯
8 |  | 消防安全疏散指示图 | 5 | 各楼层及教室有注明消防通道，疏散路线
|  |  | 3 | 仅楼层有注明消防通道，疏散路线
|  |  | 1 | 指示图缺失，绘制不准确
9 |  | 消防应急灯照明灯 | 5 | 无损坏且运行正常
|  |  | 3 | 部分损坏
|  |  | 1 | 无应急灯
10 |  | 手提式灭火器配置 | 5 | 数量、类型、位置、压力均符合要求
|  |  | 3 | 1-2项不符合要求
|  |  | 1 | 2项以上不符合要求
11 |  | 灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
12 |  | 灭火器、消防栓处张贴使用说明 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
13 |  | 灭火器是否在有效期内 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
14 |  | 消火栓能否正常使用 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
15 |  | 消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置（通电状态） | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
16 |  | 消控室（柜）状况 （实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书） | 5 | 配备专职值班人员持证上岗
|  |  | 3 | 配置不足
|  |  | 1 | 无人或无证在岗
17 |  | 有无消防器材检查制度 | 5 | 有检查、记录完整
|  |  | 3 | 有检查、记录不完整
|  |  | 1 | 无检查、无记录
18 |  | 是否进行消防逃生演练 | 5 | 是，每学期进行2次以上演练
|  |  | 3 | 是，每学期1次消防演练
|  |  | 1 | 否，无消防演练
19 |  | 电工、电焊等特殊工种应持证上岗，学校留底备查 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
20 |  | 举办重要节庆、文体等活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 食堂 | 学校食堂有无《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
2 |  | 从业人员健康管理制度和健康档案 | 5 | 有制度、档案
|  |  | 3 | 有制度，档案不全
|  |  | 1 | 无制度或无档案
3 |  | 食堂晨检制度及记录 | 5 | 有制度，记录完整
|  |  | 3 | 有制度，记录不完整
|  |  | 1 | 无记录
4 |  | 食堂区域消毒记录 | 5 | 有制度，记录完整
|  |  | 3 | 有制度，记录不完整
|  |  | 1 | 无记录
5 |  | 食品进货单、物品进出是否有记录、可追溯 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 排烟管道清洗I | 5 | 有双方签字记录，且有清洗前后对比照片
|  |  | 3 | 有记录但无清洗前后对比照片
|  |  | 1 | 无负责人及清洗记录
7 |  | 排烟管道清洗II | 5 | 每年清洗2次以上
|  |  | 3 | 每年清洗1次
|  |  | 1 | 从不清洗
8 |  | 餐饮服务从业人员工作期间是否穿戴洁净工作衣帽及胶鞋 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 餐饮服务从业人员工作期间未佩戴饰物 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 厨房间、就餐、明档、食品仓库等区域应相应配备灭火器、消火栓灭火毯等设备设施。 | 5 | 有
|  |  | 3 | 部分缺失
|  |  | 1 | 无
11 |  | 是否配足照明、通风、排烟、排污等设施 | 5 | 是（少一样可扣一分）
|  |  | 1 | 否
12 |  | 是否配备燃气报警装置 | 5 | 有燃气监测且有联动装置
|  |  | 3 | 有独立监测装置
|  |  | 1 | 无
13 |  | 有无防尘、防鼠、防盗、防蝇措施 | 5 | 配齐，有效
|  |  | 3 | 少1-2项
|  |  | 1 | 少两项以上
14 |  | 食品存放仓库配备排风系统 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
15 |  | 食品仓库防潮，离地离墙距离是否符合要求。（一般15-20cm） | 5 | 符合要求
|  |  | 1 | 不符合要求
16 |  | 冷冻设备是否完好 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
17 |  | 盛放食物的容器的清洁程度是否良好 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
18 |  | 生食品、半成品和熟食品是否分柜存放 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
19 |  | 食物有无48小时留样 | 5 | 每类菜品、食品单独留存125克以上（包括周五），且独立密闭冷藏存放
|  |  | 3 | 仅部分菜品、食品留存125克以上，或混留或不能存放在独立密闭冷藏存放
|  |  | 1 | 无48小时留样
20 |  | 是否教职工及学生食物都做留样 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 就餐场所 | 是否有防疫防控方案 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 是否有错峰用餐或防疫隔离板措施 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
3 |  | 餐厅内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 悬挂规范，坚固
|  |  | 3 | 个别有倾斜
|  |  | 1 | 个别坠落
4 |  | 餐厅的通道是否畅通 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
5 |  | 餐厅桌椅、地面是否清洁 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 餐厅桌椅完好程度 | 5 | 全部完好
|  |  | 3 | 基本完好
|  |  | 1 | 破损严重
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 校舍建筑 | 建筑结构 | 5 | 钢筋混凝土结构
|  |  | 3 | 砖混结构
|  |  | 1 | 砖木结构
2 |  | 建筑物开裂、渗水等缺陷 | 5 | 无明显缺陷
|  |  | 3 | 有缺陷，有防范措施
|  |  | 1 | 有缺陷，无防范措施
3 |  | 建筑防雷 | 5 | 有避雷设施，按时年检
|  |  | 3 | 有避雷设施，未按时年检
|  |  | 1 | 无避雷设施或避雷设施存在严重缺陷
4 |  | 在建工程 | 5 | 无在建工程
|  |  | 3 | 有在建工程，已做防护分隔
|  |  | 1 | 有在建工程，无防护分隔
5 |  | 建筑窗设计：临空窗台的高度不应低于 0.90m （托儿所、幼儿园建筑窗的设计应符合下列规定： 1 活动室、多功能活动室的窗台面距地面高度不宜大于0．60m； 2 当窗台面距楼地面高度低于0．90m时，应采取防护措施，防护高度应由楼地面起计算，不应低于0．90m； 3 窗距离楼地面的高度小于或等于1．80m的部分，不应设内悬窗和内平开窗扇； 4 外窗开启扇均应设纱窗。） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
6 |  | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，但标识清晰
|  |  | 1 | 有，标识不清晰或无标识
7 |  | 防护栏设计：临空部位防护栏高度不应低于1.1m （托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于0．11m。） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
8 |  | 电梯安全 | 5 | 按时年检，电梯无明显隐患
|  |  | 3 | 按时年检，电梯仍存在隐患
|  |  | 1 | 未按时进行年检或存在严重隐患
9 |  | 教学楼、宿舍楼是否有两个以上的出口 | 5 | 两个出口，通道畅通
|  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物
|  |  | 1 | 仅1个出口，或虽两个出口但1个出口被锁或被堵
10 |  | 通道：中小学教学走道宽度不小2.4m，单侧走道及外廊净宽度不小于1.8m （幼儿通道和安全疏散通道的墙壁2m以下是否有突出物） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
11 |  | 防火门 | 5 | 材质及开启方向均符合要求
|  |  | 3 | 材质或开启方向部分有缺陷
|  |  | 1 | 材质及开启方向均不符合要求
12 |  | 中小学校室内楼梯扶手高度不应低于0.90m，室外楼梯扶手高度不应低于1.10m;水平扶手高度不应低于1. 10m （幼儿园楼梯除设成人扶手外，应在梯段两侧设幼儿扶手，其高度宜为0.6m） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
13 |  | 楼梯间防踩踏Ⅰ | 5 | 楼梯宽度、踏步符合要求，有实防踩踏措施
|  |  | 3 | 楼梯宽度、踏步符合要求，无防踩踏措施
|  |  | 1 | 楼梯宽度、踏步不符合要求，无防踩踏措施
14 |  | 楼梯间防踩踏Ⅱ | 5 | 错时疏散，有专人巡查、护导，维护上下楼道秩序
|  |  | 3 | 错时疏散，但无专人巡查、护导
|  |  | 1 | 集中疏散，且无专人巡查、护导
15 |  | 教室、走廊、厕所等地面防滑 | 5 | 防滑材质，防滑效果较好
|  |  | 3 | 普通材质，防滑效果一般
|  |  | 1 | 光滑材质，易滑倒
16 |  | 饮用水安全Ⅰ | 5 | 饮用水水质管理符合要求
|  |  | 1 | 饮用水水质管理不符合要求
17 |  | 饮用水安全Ⅱ | 5 | 未发生烫伤事件
|  |  | 1 | 发生多起烫伤事件
18 |  | 每个教室是否有两个出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通
|  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物
|  |  | 1 | 1个出口，或虽两个出口但1个上锁或堵塞
19 |  | 教室内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 无悬挂物，或悬挂物安装规范安全
|  |  | 3 | 有悬挂物，安全性不确定
|  |  | 1 | 有悬挂物，存在安全隐患
20 |  | 电线布设 | 5 | 线路暗埋
|  |  | 3 | 线路穿管或按规定敷设
|  |  | 1 | 线路裸敷或不按规定敷设
21 |  | 开关插座 | 5 | 安全型、完好
|  |  | 3 | 非安全型、完好
|  |  | 1 | 破损
22 |  | 私自拖拉电线 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
23 |  | 违规使用电器设备 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 宿舍 | 是否配备专门人员负责管理学生宿舍 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 值班室有无紧急报警设施 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
3 |  | 是否落实夜间值班、巡查制度 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
4 |  | 是否对寄宿学生实行晚点名和定时查铺 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
5 |  | 宿舍楼是否有两个以上的出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通
|  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物、门槛
|  |  | 1 | 1个出口或两个出口但上锁、阻碍严重
6 |  | 宿舍楼安全疏散门开启方向 | 5 | 向外开启
|  |  | 3 | 向内开启
7 |  | 宿舍出入口是否有监控 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
8 |  | 逃生通道是否上锁 | 5 | 否
|  |  | 1 | 是
9 |  | 疏散通道是否有明确的疏散指示和应急照明 | 5 | 均有，且有效
|  |  | 3 | 均有，个别无效
|  |  | 2 | 仅有一个
|  |  | 1 | 均无
10 |  | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，防撞条等标识清晰
|  |  | 1 | 有，标识不清晰或无标识
11 |  | 宿舍窗户玻璃是否有破损、松动 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
12 |  | 宿舍有无全封闭式防盗窗 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
13 |  | 寝室有无火灾报警设施 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
14 |  | 宿舍内床、桌椅等是否有裂缝、松动、尖角、床铺靠窗摆放等危险因素 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，情况不严重
|  |  | 1 | 有，情况严重
15 |  | 宿舍内双层床上铺的护栏 | 5 | 完好，高度20cm以上
|  |  | 3 | 完好，高度15cm以上
|  |  | 1 | 没有，或15cm以下
16 |  | 宿舍楼梯、阳台（临空）、外廊护栏高度 | 5 | 1.2m以上
|  |  | 3 | 1.1米以上
|  |  | 1 | 1.1m以下
17 |  | 宿舍内有无使用大功率电器的情况 (如热得快、电热毯等 ) | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 体育场所 | 体育场（馆）有否消防设施、逃生通道 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
2 |  | 篮球架、足球架等有否防撞保护设施 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
3 |  | 操场、跑道平整程度 | 5 | 场地平整，无破损
|  |  | 3 | 平整度不够，有破损
|  |  | 1 | 场地不平整，破损严重
4 |  | 体育器材的完好程度 | 5 | 完好，无松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素
|  |  | 3 | 个别器材存在松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素
|  |  | 1 | 器材老旧松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素普遍
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 车辆管理 | 学校是否有教工机动车、非机动车管理办法和责任签约 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 学校是否有教工机动车、非机动车专用停车处 | 5 | 有教工机动车、非机动车专用停车处
|  |  | 3 | 仅有教工机动车专用停车处或非机动车专用停车处
|  |  | 1 | 无
3 |  | 机动车、非机动车是否按规定停放 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
4 |  | 校内是否有电瓶车集中充电区域 | 5 | 有且规范或严禁校内充电
|  |  | 3 | 有但充电不规范，存在隐患
|  |  | 1 | 无，充电不规范
5 |  | 电动自行车设置集中充电停放区域，安装电气过负载保护装置 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 教工机动车进出是否与学生分门、错时和限速 | 5 | 分门
|  |  | 3 | 错时和限速
|  |  | 1 | 无
7 |  | 校内是否有交通提示、警示标志，如反光镜等 | 5 | 有，设置合理
|  |  | 3 | 有，设置有瑕疵
|  |  | 1 | 无
8 |  | 非机动车进校后是否推行 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 校车是否在年检有效期内 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 校车司机是否有相关资质 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
11 |  | 是否有随车管理人员 | 3 | 有
|  |  | 1 | 无
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 化学实验室 | 化学实验室管理员是否具备相关资质 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 化学实验室管理制度、操作规程健全，购置、使用、报废等台帐齐全 | 5 | 有制度，严格执行
|  |  | 3 | 有制度，执行不严格
|  |  | 0 | 无制度，管理混乱
3 |  | 所有化学物品是否均贴上标签 | 5 | 是，标签清楚、规范
|  |  | 3 | 是，但标签不清楚、不规范
|  |  | 1 | 部分或全部无标签
4 |  | 建立实验室危险化学品检查制度。校领导每季、管理部门每月、使用部门每周、管理人员每天对危化品使用管理情况进行一次检查 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
5 |  | 化学实验室危险品使用是否有记录 | 5 | 是，记录及时、规范
|  |  | 3 | 是，记录不及时，不规范、清楚
|  |  | 1 | 无记录
6 |  | 易燃易爆、剧毒和放射性物品是否单独存放在专用的安全柜中 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
7 |  | 危化品存放在专用仓库或储柜，落实“双人双锁”保管，使用记录完善 | 5 | 有制度，有记录，有检查，严格执行
|  |  | 3 | 有制度，有记录，无检查，执行一般
|  |  | 0 | 无制度，管理混乱
8 |  | 危化品存放室要有牢固的防盗门窗，安装红外报警器和视频监控设备，配备相应的消防、应急设施设备，备有灭火器、黄沙桶 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 是否按规定设置排风扇，排风扇是否能正常工作 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 学校制定危化品应急预案并组织定期演练 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述
1 | 特种设备 | 特种设备维保单位资格许可、合同 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
2 |  | 从事特种设备作业的人员应取得相应特种作业人员证书 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
3 |  | 特种设备使用单位建立特种设备安全技术档案 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
4 |  | 学校应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
5 |  | 维护保养单位定期对作业人员进行安全教育和技术培训 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
6 |  | 巡检记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
7 |  | 电梯应当至少每电梯15日进行一次清洁、润滑、调整和检查 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
8 |  | 电梯紧急报警装置有效运行，应急响应是否及时 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 锅炉本体完好并标明“严禁承压使用”字样 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 锅炉透气管通畅，高度符合要求 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
11 |  | 锅炉使用有日常记录 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否

## 检查表改动标黄 (hidden)
青浦区校园安全检查表
单位(公章)： 检查日期：
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 安全管理 | 《上海市学校安全防范管理手册》制定和执行情况 | 5 | 建立手册，严格执行
|  |  | 1 | 手册建立严重缺陷或执行较差
2 |  | 校园安全责任制的落实情况 | 5 | 签署责任书，严格执行
|  |  | 1 | 责任书签署严重缺陷或执行较差
3 |  | 消防安全管理人员任命书 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
4 |  | 安全防范管理人员名单、岗位分工及通讯方式 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
5 |  | 学校应急队伍组成人员、岗位分工及通讯方式 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
6 |  | 校园巡视制度 | 5 | 有巡视制度并落实
|  |  | 3 | 有巡视制度但并未执行
|  |  | 1 | 无巡视制度及巡视老师
7 |  | 每日防火巡查、每月防火检查 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
8 |  | 校园内技防设施设备使用情况记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
9 |  | 校园内技防设施设备维护保养记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
10 |  | 校园安全隐患自查及整改记录 | 5 | 有自查制度并落实
|  |  | 3 | 有自查制度但并未执行
|  |  | 1 | 无自查制度及自查老师
11 |  | 学校内、外集体活动安全管理 | 5 | 有风险预案、安排专门人员（安全巡查、医护等）、有安全教育（提示）、与有资质旅行社签约、有活动记录
|  |  | 3 | 以上1-2项未落实
|  |  | 1 | 以上3项以未落实
12 |  | 教职员工消防安全培训记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
13 |  | 教职工安全教育培训记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
14 |  | 教职员工车辆安全责任书 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
15 |  | 学校安全演练工作记录表（要求：中小学每月（幼儿园每季度）一次应急疏散演练，记录照片、文字等） | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
16 |  | 卫生保健人员资质 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
17 |  | 饮用水消毒记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
18 |  | 卫生保健室条件 | 5 | 有卫生保健室且专业器材设备（包括外伤处理器材）齐全
|  |  | 3 | 有卫生保健室，但专业器材设备（包括外伤处理器材）不足
|  |  | 1 | 无卫生保健室
19 |  | 特异体质或心理异常学生管理 | 5 | 建立学生体质、心理健康档案，对特异体质或者心理异常学生，应当给予适当关注照顾及相应的处置
|  |  | 1 | 未建立学生健康档案，或对特异体质、心理学生未作相应关注和照顾
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 校园及周边环境 | 校园周边是否有可能坠入校园的构筑物（如广告牌）或居民放置物等 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，不易坠落
|  |  | 1 | 有，可能坠落
2 |  | 学校周边是否有兜售非法出版物的游商和无证照摊点 | 5 | 无
|  |  | 3 | 偶尔有
|  |  | 1 | 经常有
3 |  | 校门口是否有乱停车、乱堆物等现象 | 5 | 无
|  |  | 3 | 偶尔有
|  |  | 1 | 经常有
4 |  | 围墙安全 | 5 | 围墙坚固可靠
|  |  | 3 | 围墙有裂缝，可能造成危险
|  |  | 1 | 围墙裂缝严重或倾斜，有倾倒可能
5 |  | 学校出入口人车分流 | 5 | 有两个出入口，有机动车专用出入口
|  |  | 3 | 有两个出入口，无机动车专用出入口
|  |  | 1 | 仅有一个出入口
6 |  | 上学、放学时段校门口是否有警察、协管员、老师或志愿者维护秩序 | 5 | 有，秩序良好
|  |  | 3 | 有，秩序一般
|  |  | 1 | 秩序混乱
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 校园安保 | 保安配备：校门口24小时有人值守，对学校重点部位及周边巡查每日不少于5次 | 5 | 超规定配备
|  |  | 3 | 按规定配备
|  |  | 1 | 未按规定配备
2 |  | 持证上岗 | 5 | 保安持证上岗
|  |  | 1 | 保安未持证上岗
3 |  | 保安员应着保安员服装、佩带统一标志上岗 | 5 | 规范着装上岗
|  |  | 3 | 未佩带统一标志上岗
|  |  | 1 | 便服值岗
4 |  | 保安器械配备：防刺背心、防割手套、防暴头盔、长棍、短棍、防爆盾牌、钢叉 | 5 | 按规定配备
|  |  | 3 | 有部分缺失
|  |  | 1 | 未按规定配备
5 |  | 安保预案 | 5 | 有预案，有演练，安保人员能熟练处置各类突发事件
|  |  | 3 | 有预案，但演练不够
|  |  | 1 | 无预案，无演练
6 |  | 定期开展岗位教育与考核 | 5 | 有教育考核方案及往期培训记录
|  |  | 3 | 无定期培训
|  |  | 1 | 无培训
7 |  | 紧急报警设施 | 5 | 定期检查且配备复位钥匙
|  |  | 3 | 复位钥匙丢失
|  |  | 1 | 无紧急报警设施
8 |  | 熟悉应急报警装置的使用 | 5 | 流程及系统操作熟练
|  |  | 3 | 操作生疏
|  |  | 1 | 流程模糊，不能操作装置
9 |  | 防入侵设施 | 5 | 设备正常运行且有布防撤防记录
|  |  | 3 | 设备正常运行但无布防撤防记录
|  |  | 1 | 设备故障，且无专人负责
10 |  | 电子围栏 | 5 | 设备正常运行且有维保记录
|  |  | 1 | 设备故障，且无专人负责
11 |  | 视频监控图像 | 5 | 图像与实际点位对应且与北京时间误差不超过30秒
|  |  | 3 | 图像与实际点位对应，时间误差较大
|  |  | 1 | 图像与实际点位不匹配，时间误差较大
12 |  | 视频监控存储 | 5 | 储存时间大于30天
|  |  | 1 | 储存时间不足30天
13 |  | 访客人员出入登记制度 | 5 | 有，均纸质登记或电子登记
|  |  | 3 | 有，但执行不严格
|  |  | 1 | 无
14 |  | 入校测温制度 | 5 | 有，均纸质登记或电子登记
|  |  | 3 | 有，但执行不严格
|  |  | 1 | 无
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 消防安全 | 最近的政府消防队距校园的距离 | 5 | 3km以内
|  |  | 4 | 5km以内
|  |  | 3 | 10km以内
|  |  | 1 | 10km以上
2 |  | 消防车道、消防登高场地应保持畅通，不得设置妨碍消防车通行、停靠的停车泊位、路桩、地锁等障碍物，并设有“严禁占用”等标识 | 5 | 无障碍，畅通
|  |  | 1 | 车道堵塞
3 |  | 校舍、宿舍等建筑物周围是否有违法乱搭建的情况影响人员逃生和灭火救援 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
4 |  | 校园内消防通道是否通畅 | 5 | 通畅
|  |  | 1 | 不通畅，有停车等阻挡物
5 |  | 每个独立的地下空间至少有两个安全出口，且保持畅通 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 重点部位（如配电间、泵房、消防控制室）张贴醒目的门牌标识或警示标志 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
7 |  | 安全出口指示灯悬挂 | 5 | 无损坏、转角及出口处规范悬挂且运行正常
|  |  | 3 | 转角及出口处未规范悬挂
|  |  | 1 | 无指示灯
8 |  | 消防安全疏散指示图 | 5 | 各楼层及教室有注明消防通道，疏散路线
|  |  | 3 | 仅楼层有注明消防通道，疏散路线
|  |  | 1 | 指示图缺失，绘制不准确
9 |  | 消防应急灯照明灯 | 5 | 无损坏且运行正常
|  |  | 3 | 部分损坏
|  |  | 1 | 无应急灯
10 |  | 手提式灭火器配置 | 5 | 数量、类型、位置、压力均符合要求
|  |  | 3 | 1-2项不符合要求
|  |  | 1 | 2项以上不符合要求
11 |  | 灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
12 |  | 灭火器、消防栓处张贴使用说明 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
13 |  | 灭火器是否在有效期内 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
14 |  | 消火栓能否正常使用 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
15 |  | 消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置（通电状态） | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
16 |  | 消控室（柜）状况 （实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书） | 5 | 配备专职值班人员持证上岗
|  |  | 3 | 配置不足
|  |  | 1 | 无人或无证在岗
17 |  | 有无消防器材检查制度 | 5 | 有检查、记录完整
|  |  | 3 | 有检查、记录不完整
|  |  | 1 | 无检查、无记录
18 |  | 是否进行消防逃生演练 | 5 | 是，每学期进行2次以上演练
|  |  | 3 | 是，每学期1次消防演练
|  |  | 1 | 否，无消防演练
19 |  | 电工、电焊等特殊工种应持证上岗，学校留底备查 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
20 |  | 举办重要节庆、文体等活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 食堂 | 学校食堂有无《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
2 |  | 从业人员健康管理制度和健康档案 | 5 | 有制度、档案
|  |  | 3 | 有制度，档案不全
|  |  | 1 | 无制度或无档案
3 |  | 食堂晨检制度及记录 | 5 | 有制度，记录完整
|  |  | 3 | 有制度，记录不完整
|  |  | 1 | 无记录
4 |  | 食堂区域消毒记录 | 5 | 有制度，记录完整
|  |  | 3 | 有制度，记录不完整
|  |  | 1 | 无记录
5 |  | 食品进货单、物品进出是否有记录、可追溯 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 排烟管道清洗I | 5 | 有双方签字记录，且有清洗前后对比照片
|  |  | 3 | 有记录但无清洗前后对比照片
|  |  | 1 | 无负责人及清洗记录
7 |  | 排烟管道清洗II | 5 | 每年清洗2次以上
|  |  | 3 | 每年清洗1次
|  |  | 1 | 从不清洗
8 |  | 餐饮服务从业人员工作期间是否穿戴洁净工作衣帽及胶鞋 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 餐饮服务从业人员工作期间未佩戴饰物 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 厨房间、就餐、明档、食品仓库等区域应相应配备灭火器、消火栓灭火毯等设备设施。 | 5 | 有
|  |  | 3 | 部分缺失
|  |  | 1 | 无
11 |  | 是否配足照明、通风、排烟、排污等设施 | 5 | 是（少一样可扣一分）
|  |  | 1 | 否
12 |  | 是否配备燃气报警装置 | 5 | 有燃气监测且有联动装置
|  |  | 3 | 有独立监测装置
|  |  | 1 | 无
13 |  | 有无防尘、防鼠、防盗、防蝇措施 | 5 | 配齐，有效
|  |  | 3 | 少1-2项
|  |  | 1 | 少两项以上
14 |  | 食品存放仓库配备排风系统 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
15 |  | 食品仓库防潮，离地离墙距离是否符合要求。（一般15-20cm） | 5 | 符合要求
|  |  | 1 | 不符合要求
16 |  | 冷冻设备是否完好 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
17 |  | 盛放食物的容器的清洁程度是否良好 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
18 |  | 生食品、半成品和熟食品是否分柜存放 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
19 |  | 食物有无48小时留样 | 5 | 每类菜品、食品单独留存125克以上（包括周五），且独立密闭冷藏存放
|  |  | 3 | 仅部分菜品、食品留存125克以上，或混留或不能存放在独立密闭冷藏存放
|  |  | 1 | 无48小时留样
20 |  | 是否教职工及学生食物都做留样 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 就餐场所 | 是否有防疫防控方案 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 是否有错峰用餐或防疫隔离板措施 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
3 |  | 餐厅内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 悬挂规范，坚固
|  |  | 3 | 个别有倾斜
|  |  | 1 | 个别坠落
4 |  | 餐厅的通道是否畅通 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
5 |  | 餐厅桌椅、地面是否清洁 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 餐厅桌椅完好程度 | 5 | 全部完好
|  |  | 3 | 基本完好
|  |  | 1 | 破损严重
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 校舍建筑 | 建筑结构 | 5 | 钢筋混凝土结构
|  |  | 3 | 砖混结构
|  |  | 1 | 砖木结构
2 |  | 建筑物开裂、渗水等缺陷 | 5 | 无明显缺陷
|  |  | 3 | 有缺陷，有防范措施
|  |  | 1 | 有缺陷，无防范措施
3 |  | 建筑防雷 | 5 | 有避雷设施，按时年检
|  |  | 3 | 有避雷设施，未按时年检
|  |  | 1 | 无避雷设施或避雷设施存在严重缺陷
4 |  | 在建工程 | 5 | 无在建工程
|  |  | 3 | 有在建工程，已做防护分隔
|  |  | 1 | 有在建工程，无防护分隔
5 |  | 建筑窗设计：临空窗台的高度不应低于 0.90m （托儿所、幼儿园建筑窗的设计应符合下列规定： 1 活动室、多功能活动室的窗台面距地面高度不宜大于0．60m； 2 当窗台面距楼地面高度低于0．90m时，应采取防护措施，防护高度应由楼地面起计算，不应低于0．90m； 3 窗距离楼地面的高度小于或等于1．80m的部分，不应设内悬窗和内平开窗扇； 4 外窗开启扇均应设纱窗。） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
6 |  | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，但标识清晰
|  |  | 1 | 有，标识不清晰或无标识
7 |  | 防护栏设计：临空部位防护栏高度不应低于1.1m （托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于0．11m。） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
8 |  | 电梯安全 | 5 | 按时年检，电梯无明显隐患
|  |  | 3 | 按时年检，电梯仍存在隐患
|  |  | 1 | 未按时进行年检或存在严重隐患
9 |  | 教学楼、宿舍楼是否有两个以上的出口 | 5 | 两个出口，通道畅通
|  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物
|  |  | 1 | 仅1个出口，或虽两个出口但1个出口被锁或被堵
10 |  | 通道：中小学教学走道宽度不小2.4m，单侧走道及外廊净宽度不小于1.8m （幼儿通道和安全疏散通道的墙壁2m以下是否有突出物） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
11 |  | 防火门 | 5 | 材质及开启方向均符合要求
|  |  | 3 | 材质或开启方向部分有缺陷
|  |  | 1 | 材质及开启方向均不符合要求
12 |  | 中小学校室内楼梯扶手高度不应低于0.90m，室外楼梯扶手高度不应低于1.10m;水平扶手高度不应低于1. 10m （幼儿园楼梯除设成人扶手外，应在梯段两侧设幼儿扶手，其高度宜为0.6m） | 5 | 按规定设计
|  |  | 3 | 部分未按规定设计
|  |  | 1 | 未按规定设计
13 |  | 楼梯间防踩踏Ⅰ | 5 | 楼梯宽度、踏步符合要求，有实防踩踏措施
|  |  | 3 | 楼梯宽度、踏步符合要求，无防踩踏措施
|  |  | 1 | 楼梯宽度、踏步不符合要求，无防踩踏措施
14 |  | 楼梯间防踩踏Ⅱ | 5 | 错时疏散，有专人巡查、护导，维护上下楼道秩序
|  |  | 3 | 错时疏散，但无专人巡查、护导
|  |  | 1 | 集中疏散，且无专人巡查、护导
15 |  | 教室、走廊、厕所等地面防滑 | 5 | 防滑材质，防滑效果较好
|  |  | 3 | 普通材质，防滑效果一般
|  |  | 1 | 光滑材质，易滑倒
16 |  | 饮用水安全Ⅰ | 5 | 饮用水水质管理符合要求
|  |  | 1 | 饮用水水质管理不符合要求
17 |  | 饮用水安全Ⅱ | 5 | 未发生烫伤事件
|  |  | 1 | 发生多起烫伤事件
18 |  | 每个教室是否有两个出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通
|  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物
|  |  | 1 | 1个出口，或虽两个出口但1个上锁或堵塞
19 |  | 教室内悬挂物（灯具、风扇、镜框、空调等） | 5 | 无悬挂物，或悬挂物安装规范安全
|  |  | 3 | 有悬挂物，安全性不确定
|  |  | 1 | 有悬挂物，存在安全隐患
20 |  | 电线布设 | 5 | 线路暗埋
|  |  | 3 | 线路穿管或按规定敷设
|  |  | 1 | 线路裸敷或不按规定敷设
21 |  | 开关插座 | 5 | 安全型、完好
|  |  | 3 | 非安全型、完好
|  |  | 1 | 破损
22 |  | 私自拖拉电线 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
23 |  | 违规使用电器设备 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 宿舍 | 是否配备专门人员负责管理学生宿舍 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 值班室有无紧急报警设施 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
3 |  | 是否落实夜间值班、巡查制度 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
4 |  | 是否对寄宿学生实行晚点名和定时查铺 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
5 |  | 宿舍楼是否有两个以上的出口 | 5 | 两个出口，且通道畅通
|  |  | 3 | 两个出口，但通道有障碍物、门槛
|  |  | 1 | 1个出口或两个出口但上锁、阻碍严重
6 |  | 宿舍楼安全疏散门开启方向 | 5 | 向外开启
|  |  | 3 | 向内开启
7 |  | 宿舍出入口是否有监控 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
8 |  | 逃生通道是否上锁 | 5 | 否
|  |  | 1 | 是
9 |  | 疏散通道是否有明确的疏散指示和应急照明 | 5 | 均有，且有效
|  |  | 3 | 均有，个别无效
|  |  | 2 | 仅有一个
|  |  | 1 | 均无
10 |  | 落地玻璃门、窗 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，防撞条等标识清晰
|  |  | 1 | 有，标识不清晰或无标识
11 |  | 宿舍窗户玻璃是否有破损、松动 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
12 |  | 宿舍有无全封闭式防盗窗 | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
13 |  | 寝室有无火灾报警设施 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
14 |  | 宿舍内床、桌椅等是否有裂缝、松动、尖角、床铺靠窗摆放等危险因素 | 5 | 无
|  |  | 3 | 有，情况不严重
|  |  | 1 | 有，情况严重
15 |  | 宿舍内双层床上铺的护栏 | 5 | 完好，高度20cm以上
|  |  | 3 | 完好，高度15cm以上
|  |  | 1 | 没有，或15cm以下
16 |  | 宿舍楼梯、阳台（临空）、外廊护栏高度 | 5 | 1.2m以上
|  |  | 3 | 1.1米以上
|  |  | 1 | 1.1m以下
17 |  | 宿舍内有无使用大功率电器的情况 (如热得快、电热毯等 ) | 5 | 无
|  |  | 1 | 有
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 体育场所 | 体育场（馆）有否消防设施、逃生通道 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
2 |  | 篮球架、足球架等有否防撞保护设施 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
3 |  | 操场、跑道平整程度 | 5 | 场地平整，无破损
|  |  | 3 | 平整度不够，有破损
|  |  | 1 | 场地不平整，破损严重
4 |  | 体育器材的完好程度 | 5 | 完好，无松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素
|  |  | 3 | 个别器材存在松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素
|  |  | 1 | 器材老旧松动、裂缝、尖角、缺损等危险因素普遍
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 车辆管理 | 学校是否有教工机动车、非机动车管理办法和责任签约 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 学校是否有教工机动车、非机动车专用停车处 | 5 | 有教工机动车、非机动车专用停车处
|  |  | 3 | 仅有教工机动车专用停车处或非机动车专用停车处
|  |  | 1 | 无
3 |  | 机动车、非机动车是否按规定停放 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
4 |  | 校内是否有电瓶车集中充电区域 | 5 | 有且规范或严禁校内充电
|  |  | 3 | 有但充电不规范，存在隐患
|  |  | 1 | 无，充电不规范
5 |  | 电动自行车设置集中充电停放区域，安装电气过负载保护装置 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
6 |  | 教工机动车进出是否与学生分门、错时和限速 | 5 | 分门
|  |  | 3 | 错时和限速
|  |  | 1 | 无
7 |  | 校内是否有交通提示、警示标志，如反光镜等 | 5 | 有，设置合理
|  |  | 3 | 有，设置有瑕疵
|  |  | 1 | 无
8 |  | 非机动车进校后是否推行 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 校车是否在年检有效期内 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 校车司机是否有相关资质 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
11 |  | 是否有随车管理人员 | 3 | 有
|  |  | 1 | 无
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 化学实验室 | 化学实验室管理员是否具备相关资质 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
2 |  | 化学实验室管理制度、操作规程健全，购置、使用、报废等台帐齐全 | 5 | 有制度，严格执行
|  |  | 3 | 有制度，执行不严格
|  |  | 0 | 无制度，管理混乱
3 |  | 所有化学物品是否均贴上标签 | 5 | 是，标签清楚、规范
|  |  | 3 | 是，但标签不清楚、不规范
|  |  | 1 | 部分或全部无标签
4 |  | 建立实验室危险化学品检查制度。校领导每季、管理部门每月、使用部门每周、管理人员每天对危化品使用管理情况进行一次检查 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
5 |  | 化学实验室危险品使用是否有记录 | 5 | 是，记录及时、规范
|  |  | 3 | 是，记录不及时，不规范、清楚
|  |  | 1 | 无记录
6 |  | 易燃易爆、剧毒和放射性物品是否单独存放在专用的安全柜中 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
7 |  | 危化品存放在专用仓库或储柜，落实“双人双锁”保管，使用记录完善 | 5 | 有制度，有记录，有检查，严格执行
|  |  | 3 | 有制度，有记录，无检查，执行一般
|  |  | 0 | 无制度，管理混乱
8 |  | 危化品存放室要有牢固的防盗门窗，安装红外报警器和视频监控设备，配备相应的消防、应急设施设备，备有灭火器、黄沙桶 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 是否按规定设置排风扇，排风扇是否能正常工作 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 学校制定危化品应急预案并组织定期演练 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
序号 | 分类 | 风险因子 | 分值 | 评分标准描述 | 评分 | 说明
1 | 特种设备 | 特种设备维保单位资格许可、合同 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
2 |  | 从事特种设备作业的人员应取得相应特种作业人员证书 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
3 |  | 特种设备使用单位建立特种设备安全技术档案 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
4 |  | 学校应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
5 |  | 维护保养单位定期对作业人员进行安全教育和技术培训 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
6 |  | 巡检记录 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
7 |  | 电梯应当至少每电梯15日进行一次清洁、润滑、调整和检查 | 5 | 有
|  |  | 1 | 无
8 |  | 电梯紧急报警装置有效运行，应急响应是否及时 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
9 |  | 锅炉本体完好并标明“严禁承压使用”字样 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
10 |  | 锅炉透气管通畅，高度符合要求 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
11 |  | 锅炉使用有日常记录 | 5 | 是
|  |  | 1 | 否
特殊隐患描述：
学校安全代表： 检查人：