上海市应急避难场所认定表（直接设置）

建 设 单 位（盖章）

所   属   区   域

详   细   地   址

任   定   日   期

| 场所名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场所地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场所类别 | 社区级应急避难场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总占地面积 （平方米） |  |  |  | 原使用用途 |  |  | 学校 |  |  |
| 避难面积 （平方米） | （括号内文字为说明，填写后删除：避难设施用房面与避难场地面积之和） |  |  | 避难设施用房面积 （平方米） |  |  | （校舍面积*层数） |  |  |
|  |  |  |  | 避难场地面积 （平方米） |  |  | （校内空旷场地面积） |  |  |
| 避难人数 （人） | （避难面积÷2） |  |  | 经纬度 (东经、北纬) |  |  | （可通过网站转换） |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 应急避难设施配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施 |  |  | 勾选区 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 避难设施用房 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：在原有建筑内设应急管理点、应急医疗点、物资发放点、人员安置区（设公共活动区、临时老弱人员休息区）。 |  |  |
| 应急交通 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：结合现状出入口设置应急出入口；结合现状道路设置应急通道。 |  |  |
| 应急医疗卫生救护 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：利用场所内原有医务室作为应急医务点，附近100米范围内有社区卫生中心。 |  |  |
| 应急供水 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：利用场所内的市政供水和附近100米内的深水井作为应急水源，利用原有供水设施作为应急供水设施，灾前配置净虑水设施。 |  |  |
| 应急消防 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：室内利用原有消防水源和设施，室外人员安置区按相关规范要求，灾前配置手提式干粉灭火器。 |  |  |
| 应急供电 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：利用学校原有市政供电和原有电力系统作为灾时应急供电。 |  |  |
| 应急广播 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：利用原有广播系统，灾前配置手持扩音器。 |  |  |
| 应急垃圾收集 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：利用原有垃圾存放点，作为灾时应急垃圾存放点使用。 |  |  |
| 应急厕所及排污设施 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：利用原有建筑1-3层厕所作为应急室内固定厕所。灾前室外预留临时移动厕所放置区域。 |  |  |
| 应急标识 |  |  | ☑已设置 □未设置 |  |  |  | 例：在应急主入口处设置简易场所标志牌。 |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 数量 |  |  | 规格 | 备注 |
| 1 |  | 手持干粉灭火器 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 手持扩音器 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 |  | 净滤水设备 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 垃圾箱 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 |  | 移动厕所 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  | …… |  |  | …… | …… |
| 行业管理部门意见 同意 单位 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急管理部门意见 单位： (盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 民防部门意见 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表一式四份，建设单位一份，行业管理部门一份，应急管理部门一份，民防部门一份。